Mielec, dnia    ………………………………………….

# DOKUMENT INSTALACJI MODUŁU WYTWARZANIA ENERGII TYPU A

# (poniżej 200kW mocy maksymalnej) – realizowanego na podstawie umowy o przyłączenie do sicie elektroenergetycznej Energia Euro Park Sp. z o.o.

- Dane właściciela zakładu wytwarzania energii:

| Imię / Nazwa podmiotu zgodna z KRS, wypisem z ewid. itp | Nazwisko / nazwa podmiotu cd |
| --- | --- |
| PESEL |  | NIP | REGON |
| Telefon stacjonarny |  | Telefon komórkowy |  | E-mail |

Adres stałego zameldowania/Adres podmiotu

| Kod pocztowy |  | Poczta |  | Miejscowość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Ulica |  | Numer domu |  | Nr lokalu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Adres korespondencyjny (wpisać jeżeli dane inne niż zgłaszającego powyżej)

| Kod pocztowy |  | Poczta |  | Miejscowość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Ulica |  | Numer domu |  | Nr lokalu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Dane zakładu wytwarzania energii przyłączanego do sieci:

Nazwa obiektu

### Adres:

| Kod pocztowy |  |  | Miejscowość |
| --- | --- | --- | --- |
| Ulica |  | Numer obiektu lub działki | Nr lokalu |
| Kod PPE (nr punktu poboru energii elektrycznej) |  | Nr licznika | Istniejąca moc przyłączeniowa instalacji odbiorczej [kW] |

- Dane przyłączanego modułu wytwarzania energii:

  - Rodzaj odnawialnego źródła energii:

|  | energia wiatru |  | energia promieniowania słonecznego |  | energia geotermalna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | hydroenergia |  | energia otrzymywana z biogazu rolnicznego |  | energia otrzymywana z biogazu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Inne………………. |  | energia otrzymywana z biomasy |  | energia otrzymywana z biopłynów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Informacje szczegółowe o jednostkach wytwórczych:

| Lp. | Typ urządzeń (ogniwa fotowoltaiczne / generator) | Producent | Moc zainstalowana* [kW] | Moc maksymalna** [kW] | Ilość [szt.] | Sumaryczna moc zainstalowana [kW] | Sumaryczna moc maksymalna* [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |

* Moc zainstalowana elektryczna (jednostkowa) [ zgodnie ze stanowiskiem Prezesa URE: Pod pojęciem mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii należy rozumieć określoną przez producenta moc znamionową urządzenia służącego do wytwarzania energii elektrycznej (tj. generatora, ogniwa fotowoltaicznego lub ogniwa paliwowego), wyrażoną w watach [W] lub wielokrotnościach tej jednostki (w kW, MW).]

** Moc maksymalna (Pmax) oznacza maksymalną wartość mocy czynnej, którą moduł wytwarzania energii jest w stanie generować w sposób ciągły pomniejszoną o każde zapotrzebowanie związane wyłącznie z pracą tego modułu wytwarzania energii i nie wprowadzane do sieci.

  - W przypadku współpracy urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej z inwerterami:

| Lp. | Typ inwertera | Producent | Moc znamionowa po stronie AC [kW] | Moc maksymalna [kW] | Ilość [szt.] | Sposób przyłączenia (1- lub 3 fazowo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Dodatkowe uwagi zgłaszającego:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Załączniki do zgłoszenia:

  - Informacje podane przez Właściciela zakładu wytwarzania w niniejszym dokumencie w tym załączniki do Dokumentu instalacji, powinny być kompletne, poprawnie wypełnione, czytelne, nie zawierać błędów. W przypadku konieczności potrzeby ich uzupełnienia o dodatkowe informacje, zakładu wytwarzania będzie zobowiązany dostarczyć wymagane informacje lub dokonać odpowiednich wyjaśnień. Do czasu uzupełnienia wymaganej dokumentacji niniejszy Dokument instalacji nie będzie stanowić podstawy do przyłączenia modułu wytwarzania.

  - W przypadku niedostarczenia brakujących informacji oraz dokumentów, o których mowa powyżej, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania o uzupełnienie Dokumentu instalacji, złożone dokumenty zostaną zwrócone do Właściciela Zakładu Wytwarzania.

  - Dokument instalacji oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, w przypadku braku dopuszcza się złożenie obcojęzycznego oryginału wraz z tłumaczeniem potwierdzonym przez tłumacza przysięgłego.

  - Właściciel zakładu wytwarzania energii zobowiązany jest powiadomić Energia Euro Park Sp. z o.o. o zawieszeniu wytwarzania lub trwałym wycofaniu z eksploatacji moduły wytwarzania energii.

  - Właściciel zakładu wytwarzania  składa  Dokument instalacji  zgodne z aktualnym  na  moment jego złożenia wzorcem zamieszczonym na stronie internetowej Energia Euro Park Sp. z o.o. (www.eepark.pl.pl). Strony załączników winne być ponumerowane i podpisane przez Właściciela zakładu wytwarzającego energię. Jeśli informacje dostarczone przez Właściciela zakładu   wytwarzającego   energię   w   niniejszym   zgłoszeniu   ulegną   zmianie,  jest  on   zobowiązany  do niezwłocznego poinformowania Energia Euro Park Sp. z o.o. o tych zmianach.

- Załączniki wymagane do dokumentu instalacji:

  - Schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiający sposób podłączenia zakładu wytwarzania energii, układ połączeń powinien zawierać układ pomiarowy energii elektrycznej wytworzonej w module wytwarzania zgodny z wymaganiami Energia Euro Park Sp. z o.o.

  - Dokumentacja  techniczna  powykonawcza  zawierająca  co  najmniej  parametry techniczne,  charakterystykę  ruchową  i eksploatacyjną przyłączanego zakładu wytwarzania energii (w tym specyfikację techniczną/karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych).

  - Certyfikat sprzętu spełniający wymagania NC RFG wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym.

W przypadku nie posiadania przez Właściciela Zakładu Wytwarzania Energii dokumentów wymienionych w pkt 6.3:, Właściciel Zakładu Wytwarzania Energii wytwarzania wnioskuje o zastąpienie wyżej wymienionych dokumentów deklaracją zgodności składaną przez dostawcę, potwierdzającą   spełnienie wymogów określonych w Rozporządzeniu NC RfG. (deklarację zgodności Właściciel Zakładu Wytwarzania Energii winien dołączyć do niniejszego dokumentu instalacji).

  - Pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez Właściciela zakładu wytwarzania energii do występowania w jego imieniu

- Oświadczenie instalatora modułu wytwarzania energii:

| Nazwa Firmy oraz Imię i Nazwisko Instalatora |
| --- |
| Powiat: …………………………………. Gmina: ………………………………….. | _ _ - _ _ _ …………………………….. Kod pocztowy Poczta | Miejscowość: ……………………………… ul. …………………………………….. |
| …………………………………………… PESEl | ………………………………………….. NIP | ……………………………………………… REGON |
| Adres e-mail: | Telefon kontaktowy: |

Oświadczam że:

- Moduł wytwarzania energii w obiekcie został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, w szczególności: NC RFG w tym z „Wymogami ogólnego stosowania", IRiESD i zasadami wiedzy technicznej i znajduje się w stanie umożliwiającym załączenie jej pod napięcie oraz zapewnia wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w art.7a ustawy Prawo energetyczne za co przyjmuję odpowiedzialność

- Zainstalowane w module wytwarzania energii urządzenia spełniają wymogi Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE i 2014/30/UE oraz NC RfG

- Zastosowane blokady uniemożliwiają współpracę źródła wytwórczego z siecią Energia Euro Park Sp. z o.o. w przypadku zaniku napięcia z tej sieci (instalacja źródła wytwórczego zostanie automatycznie odłączona od sieci Energia Euro Park Sp. z o.o.,

- Protokoły   pomiarów   rezystancji   izolacji,   skuteczności   ochrony   przeciwporażeniowej   oraz   skuteczności   ochrony odgromowej   z wynikami   pozytywnymi   oraz   schemat   instalacji elektrycznej pozostawiłem   Właścicielowi   Zakładu Wytwarzania Energii,

- Dla trybu LFSM-0 wprowadzone zostały następujące nastawy:

- nastawa progu aktywacji 50,2 Hz, w zakresie wymaganej zdolności 50,2 Hz - 50,5 Hz,

- nastawa statyzmu 5%, w zakresie wymaganej zdolności 2 - 12 %,

- Posiadam uprawnienia do wykonywania modułu wytwarzania energii objętej niniejszym dokumentem instalacji,

- ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do  instalowania odnawialnych źródeł energii (art.  136 lub art.  145  ustawy o odnawialnych źródłach energii) nr………………………………..	lub,

- ważne    świadectwo    kwalifikacyjne    uprawniające    do    zajmowania    się    eksploatacją    urządzeń,    instalacji    i    sieci    nr lub,

- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi nr………………………………….lub,

- inne……………………………………….

- Otrzymałem Klauzulę informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych - dotyczy osób fizycznych (w tym prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, w formie spółki cywilnej, jak i pełnomocników i reprezentantów Zgłaszającego) -w/w klauzula stanowi załącznik do wzoru zgłoszenia.

……………………………………………………………………

Data                                               Podpis instalatora

- Oświadczenie właściciela zakładu wytwarzania energii:

Oświadczam że:

- posiadam tytuł prawny do nieruchomości, na której jest planowana inwestycja oraz do modułu wytwarzania określonego w niniejszym dokumencie instalacji. dane przedstawione w niniejszym  Dokumencie instalacji odpowiadają stanowi faktycznemu,

- posiadam wskazany w pkt 7 pkt 2) protokół odbioru, protokoły pomiarów rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, skuteczności ochrony odgromowej z wynikami pozytywnymi, schemat instalacji elektrycznej atesty, certyfikaty, świadectwa zgodności i inne dokumenty niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz eksploatacji instalacji elektrycznej zakładu wytwarzania energii, zobowiązuje się do zachowania nastaw wskazanych w pkt 7 ppkt. 3) do czasu określenia nowych nastaw przez Energia Euro Park Sp. z o.o.,

- moduł wytwarzania energii nie został zaklasyfikowany do powstających technologii zgodnie z tytułem VI NC RfG,

- będę wprowadzać energię elektryczną do sieci Energia Euro Park Sp. z o.o. □   nie będę wprowadzać energii elektrycznej do sieci Energia Euro Park Sp. z o.o. i oświadczam, że posiadam zabezpieczenia uniemożliwiające wpływ energii wytworzonej w urządzeniach wytwórczych do sieci dystrybucyjnej Energia Euro Park Sp. z o.o.,

- zapoznałem się z „Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej" i procedurami wynikającymi z NCRfG zamieszczonymi na stronie internetowej Energia Euro Park Sp. z o.o.: www.eepark.pl.pl,

- niniejszy dokument jest zgłoszeniem do sprawdzenia.

……………………………………………………………………

Data                                               Podpis Zgłaszającego